**Att tänka på för beställare**

Vilka lönsamhetskrav har vi?

*Styr leverantörens förslag och fördelning mellan energiåtgärder, underhållsåtgärder och inneklimatåtgärder. Kan lönsamma åtgärder betala för olönsamma så att helheten lönar sig? Hur långt avtal vill vi ha?*

Vilka inneklimatkrav/processkrav ska vi ställa?

*T.ex. temperatur, luftflöden, CO2.*

Se till att leverantören tydliggör vad som ingår i en föreslagen åtgärd även om det är en funktionsupphandling.

*Det ska inte finnas tveksamheter kring vad som ingår.*

När passar det i tiden att genomföra åtgärder?

*Kan det påverka eventuell produktionsprocess?*

Underlag och aktiviteter som kan förväntas att vi tillhandahåller och ställer till förfogande:

* Åtkomst till byggnaderna och anläggningarna
* Energistatistik, uppgifter om energinivåer, förbrukningsnivåer, flöden och temperaturer, analoga och digitala ritningar, situationsplaner, driftkort, OVK-protokoll, fastighetsteknisk information samt uppgifter från inventering av befintliga anläggningar, system och komponenter
* Tillgång till Beställarens personal för information om anläggningarnas status, drift- och underhållsnivå, tidigare genomförda projekt och effekter av dessa samt föra dialog med driftspersonalen för synpunkter
* Behjälplig med samordning mot tredje part, exempelvis energibolag för information som t.ex. mätdata, energistatistik och tariffer
* Vara med på byggmöten och projektleda internt